## Лист1
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эфективности. Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией.
Многоквартирный дом ул. Комсомольская № 75
период 2014- 2017 гг.
№ п/п | Меры по снижению расходов на работы (услуги) | Периодичность | Сроки осуществеления работ (услуг) | Сведения об их выполнении / планах выполнения
1 | Изучение рынка поставщиков товаров (эта мера позволяет снизить долю фактических расходов на материалы). | постоянно | По мере приобретения товаров | выполняется
2 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы, анализ более выгодных предложений подрядчиков (цена договора зависит от объема и качества предоставляемой работы, услуги). | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполняется
3 | Проведение планово-предупредительных ремонтов систем ГВС, ХВС (позволяет прогнозировать и планировать затраты) | постоянно | По мере необходимости заключения договоров | выполняются
4 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирных домов по сохранности имущества. | При проведении общих собраний | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | выполняются
5 | Механизация и автоматизация труда. | Постоянно | По мере приобретения | Выполняется
Система отопления и горячего водоснабжения:
1 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
2 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. (целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.) | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. (целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.) | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. (целью данного мероприятия является: рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения.) | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
Система электроснабжения:
1 | Планово-предупредительный ремонт и осмотр электрооборудования, во время которого производится протяжка контактных соединений электроаппаратуры в поэтажных щитах и вводно-распределительном устройстве. Мероприятие способствует снижению потребления электроэнергии в доме за счёт снижения потерь электроэнергии в контактных соединениях. Данные мероприятия позволяют снизить платежи населения за электрическую энергию. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
Дверные и оконные конструкции, фасады жилых домов:
1 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей, с целью снижения утечек тепла через двери подъездов. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
2 | Утепление межпанельных швов в панельных домах, с целью снижения потерь тепловой энергии и создания благоприятных условий для проживания граждан. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
3 | Остекление окон и уплотнение створок приводит к снижению потерь тепловой энергии. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
Система холодного водоснабжения:
1 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС (замена металлических трубопроводов на современные пластиковые трубопроводы и установка современной запорной арматуры) позволяет снизить утечки воды и ведёт к снижению аварийных ситуаций на системе холодного водоснабжения. | По мере необходимости | По мере необходимости | Выполняется
Капитальный ремонт:
1 | В случае принятия решения собственниками многоквартирного дома: ремонт и утепление фасада здания | При проведении общих собраний | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | Планы
2 | В случае принятия решения собственниками многоквартирного дома: установка регулирующего оборудования систем водоснабжения и отопления | При проведении общих собраний | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | Планы
3 | В случае принятия решения собственниками многоквартирного дома: замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения на энергосберегающие | При проведении общих собраний | По мере проведения очередных и внеочередных собраний | Планы